Регламент о порядке производства работ прикомандированным персоналом

1. При необходимости производства ремонтно-строительных работ прикомандированным персоналом Заказчиком подаётся служебная записка на имя председателя комиссии по планированию и приемке работ по капитальному и текущему ремонту Вольнову М.И. (Приложение № 7) с указанием заказчика этих работ. В случае положительного решения в Службу главного инженера представляется утверждённое руководителем отделения (заказчиком) техническое задание (Приложение № 1) с планом размещения оборудования (Приложение № 2).

2. Перед началом работ оформляется Акт–допуск к производству ремонтно-строительных работ в помещениях института (Приложение № 3).

3. Все скрытые работы предъявляются Службе главного инженера с оформлением Акта скрытых работ (Приложение № 4).

4. При возведении стен из гипсокартона предусматриваются отверстия для приточно-вытяжной вентиляции с устройством соединительных коробов. Работа должна быть предъявлена главному механику института.

5. При производстве работ в главном здании обязательна замена окон на пластиковые с соблюдением архитектурной формы и колера внешней стороны «Золотой дуб».

6. На путях эвакуации запрещается окраска стен масляной краской.

7. Запрещается работа прикомандированным персоналом в электросетях института за границей раздела ответственности и балансовой принадлежности институтских электросетей.

8. Если существует необходимость работ в лабораторных электросетях прикомандированным персоналом, то прикомандированный персонал обязан (смотри Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 12.3; 12.4 раздел 12 «организация работ прикомандированного персонала») получить допуск к работам в Отделе главного энергетика. Конструкция пристенных коробов должна быть согласована с участком связи и ОГЭ.

9. Работа в теплосетях, в сетях холодного и горячего водоснабжения и канализационных сетях института прикомандированным персоналом запрещена.

10. Работа в сетях связи и в сетях автоматической пожарной сигнализации прикомандированным персоналом запрещена.

11. Работа в интернет сетях института прикомандированным персоналом запрещена.

12. По окончании работ помещение предъявляется институтской комиссии. Составляется Акт замечаний (Приложение № 5). По устранению дефектов, отмеченных в Акте замечаний, комиссией оформляется Акт о приемке объекта в эксплуатацию.

13. В случае нарушения любого из перечисленных пунктов помещение не будет принято в эксплуатацию до устранения замеченных недостатков.

14. Оплата договоров подряда по капитальному ремонту и капитальному строительству производится только при наличии акта приёмки помещения в эксплуатацию.

Главный инженер института                                                                            М.И. Вольнов